珠海市卫生学校2024年教学医疗耗材采购项目（第二次）

响应和报价表

一、项目概述

珠海市卫生学校2024年教学医疗耗材采购项目（第二次），以校内简易公开招标的方式进行采购。投标人应该对本项目的内容和要求逐条仔细阅读，本项目的内容和要求条款均为不允许负偏离的实质性条款，如投标人针对内容和要求条款的响应出现负偏离，则按投标无效处理。如果响应优于内容和要求的条款应该做出应答情况描述。

项目商务需求如下：

1. 供货要求：

（1）交付期：合同签订之日起15个自然日，有特殊供货期的货物按该货物的供货期供货。

（2）交货地点: 采购人指定地点。

（3）交货时必须向采购人提供有关货物的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

（4）货物为近 12 个月原厂制造的全新合格产品，无污染、无侵权、无任何缺陷隐患，在中国境内合法、安全使用。货物不侵犯任何第三方的专利、商标。否则，中标供应商须承担对第三方的专利或商标的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（5）包装标准为未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（6）投标供应商必须在报名时现场勘探核实采购人订货的品种、规格和数量。中标供应商必须根据采购人订货的品种、规格、数量及时将货物送达采购人指定地点，并负责运输过程中的车辆、材料和人员的一切安全责任及费用，上述费用包含在投标报价中。

2.售后要求：

（1）质保期从货物验收合格之日起 1 年（特殊试剂按厂家指导执行）。质保期内，如因货物本身缺陷造成各种故障，中标供应商将提供免费负责更换。

（2）中标供应商免费提供相关技术咨询。定期到用户单位回访，及时向用户了解使用情况。上述费用包含在投标报价中。

（3）中标供应商须提供常设 24 小时（含节假日）热线服务和长期的免费技术支持。对采购人的售后通知，中标供应商在接报后 2 小时内响应，24 小时内解决问题，不得影响采购人的正常工作业务。

3.支付要求：

根据双方签订的采购合同约定执行。

4.验收要求：

货物送到采购人后由双方根据中标货物的有关国家规定共同验收后履行签收手续。如验收发现不符合要求的，采购人有权退回该批次的货物，供应商负责在 5 工作日内重新供应，由此产生的一切费用均由供应商承担。

二、项目响应情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容和要求条款 | 条款情况 | 是否响应 | 投标人应答情况描述 |
| 1 | 供货要求 | 见上述1 |  |  |
| 2 | 售后要求 | 见上述2 |  |  |
| 3 | 支付要求 | 见上述3 |  |  |
| 4 | 验收要求 | 见上述4 |  |  |

|  |
| --- |
| 三、项目报价项目预算金额：69045.00元**珠海市卫生学校2024年教学医疗耗材采购项目（第二次）报价表** |
| 序号 | 品名 | 技术参数（规格、尺寸和功能等）和商务参数（售后等） | 单位 | 数量 | 响应品牌 | 响应技术参数（规格、尺寸和功能等）和商务参数（售后等） | 响应单价 | 响应总价 | 备注 |
| 1 | 不锈钢阴道检查窥器 | 150\*100\*80mm | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性阴道检查窥器 | 130\*110\*80mm塑料 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | 软皮尺 | 150cm | 条 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | 婴儿纸尿裤 | 50张/包 | 包 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 沐浴露和洗发水二合一 | 300ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 按摩油 | 100ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | 仿真布娃娃 | 身高约52cm,衣服采用优质绒面布料制作，手感柔软舒适。娃娃的头、小手、小脚丫是用无毒搪胶做的 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | 手摇铃沙锤 | 0－1岁、益智早教、抓握训练 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 幼儿串珠子玩具 | 1－2岁、益智早教 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 黑白卡片婴儿启蒙早教卡 | 黑白彩色卡组合0－36个月 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 加厚洗衣袋 | 细网，特号60\*60cm | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | 一次性医用帽子 | 100个/包 独立包装，15CM（拉长约14CM），无纺布 | 个 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 气管导管导丝 | 配7.5号导管用 | 条 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | 医用纸胶布 | 24卷/盒 | 卷 | 192 |  |  |  |  |  |
| 15 | 一次性换药包 | 碘伏棉球一包、无菌棉球、6片纱布块、手术垫单、直尖、弯尖镊子各一把、塑料弯盘两个、一次性医用橡胶手套一副（9件） | 个 | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | 医用擦手纸巾 | 辐照灭菌（100米/卷\*25cm） | 包 | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 医用擦手纸巾盒 | 感应式自动出纸 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 消毒洗手液 | 500毫升（长嘴） | 瓶 | 24 |  |  |  |  |  |
| 19 | CPR模型人肺袋 | 长13厘米，宽8厘米 | 个 | 48 |  |  |  |  |  |
| 20 | 呼吸气囊接头 | 2.2\*2.4厘米 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 外科无菌纱块 | 6\*8\*8（一包两片）200片/包 | 包 | 28 |  |  |  |  |  |
| 22 | 气管插管模型人面皮 | 热塑性弹性体混合胶 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | 无纺布插针式吞咽电极片 | 直径3.2cm自粘圆形无纺布插针式电极贴片导电粘胶片 适合2.0插口 | 对 | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | 医用运动肌内效贴 | 需要多种颜色，如要红粉蓝紫橙肤黑色等；尺寸：5cm\*5m；全棉氨纶弹性织物表面涂覆医用丙烯酸胶水；胶水表面特殊的S纹或直纹 | 卷 | 24 |  |  |  |  |  |
| 25 | 低频电子脉冲治疗仪电极大吸水海棉垫 | 大号椭圆形电极海棉垫/木浆棉/大号约8.8cm×6cm | 片 | 20 |  |  |  |  |  |
| 26 | 低频电子脉冲治疗仪电极大吸水海棉垫 | 小号椭圆形电极海棉垫/木浆棉/小号约7cm×5cm | 片 | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | 一次性针灸针 | 尺寸：0.3\*40mm针长，一片10支，一盒10片 | 盒 | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | 一次性压舌板 | 1包/50片/每片独立包装/经灭菌消毒一次性使用 | 包 | 25 |  |  |  |  |  |
| 29 | 压缩面膜 | 100粒/包 | 包 | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | 网紋洁面巾 | 80节/卷 | 卷 | 100 |  |  |  |  |  |
| 31 | 脱脂棉片 | 500片/包 | 包 | 80 |  |  |  |  |  |
| 32 | 棉球 | 500G | 包 | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 双头棉签 | 100支/包 | 包 | 100 |  |  |  |  |  |
| 34 | 面膜刷子 | 17CM | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 调膜棒 | 长12.7厘米宽2.7厘米 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 36 | 牛刮痧板 | 宽5.6CM高10CM厚0.6CM | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 37 | 火罐 | 16罐 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | 牙科雕刻专用石膏块 | 25\*35\*85mm | 块 | 400 |  |  |  |  |  |
| 39 | 牙科雕刻专用石膏块 | 35\*40\*60mm | 块 | 400 |  |  |  |  |  |
| 40 | 牙科雕刻专用石膏块 | 20\*20\*35mm | 块 | 500 |  |  |  |  |  |
| 41 | 牙科雕刻专用蜡块 | 25\*25\*35mm | 块 | 199 |  |  |  |  |  |
| 42 | 口腔用超硬石膏粉 | 彩色（500g/袋） | 袋 | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | 口腔用基托蜡红蜡片 | 1.3mm厚/片 | 盒 | 30 |  |  |  |  |  |
| 44 | 各色超轻粘土 | 彩色超轻粘土橡皮泥，无毒，无异味 | kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 牙科瓷粉体瓷 | 颜色A2，30g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | 牙科瓷粉透明瓷 | 颜色N，30g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | 牙科瓷粉切端瓷 | 颜色S2，30g/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |  |  |
| 48 | 流体硅橡胶 | 口腔技工用流体硅橡胶复制材料，1：1加成型，翻制石膏模型，高端支架，一套1KG×2（两桶） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | 合成树脂牙 | 颜色为A2，型号：大号，每盒10 条 | 盒 | 40 |  |  |  |  |  |
| 50 | 口腔用普通石膏粉 | 白色（500g/袋） | 袋 | 30 |  |  |  |  |  |
| 51 | 采血笔 | 长10.5cm，宽2.5cm，5档痛感调节，疼痛感小 | 支 | 20 |  |  |  |  |  |
| 52 | 采血针 | 28G(50支/盒) | 盒 | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | 末梢血抗凝采血管 | 0.5ML EDTAK2 100支/包 | 包 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | 生理盐水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |  |  |  |  |
| 55 | KN95口罩 | 15个/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | 3M活性炭口罩 | 15个/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8号天然乳胶制作 50个/盒 独立包装 | 盒 | 5 |  |  |  |  |  |
| 58 | 1ml注射器 | 100支/盒 独立包装 | 盒 | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | 10ml注射器 | 100支/盒 独立包装 | 盒 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60 | 2ml注射器 | 100支/盒 独立包装 | 盒 | 6 |  |  |  |  |  |
| 61 | 5ml注射器 | 100支/盒 独立包装 | 盒 | 6 |  |  |  |  |  |
| 62 | 玻璃小量杯 | 三角锥形玻璃刻度量杯， 20°c 10Exml 广口 10ml | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 63 | 一次性导尿包 | 17件套：50包/箱,导尿包由导尿管、导尿夹、塑料镊子、碘伏消毒棉球2包、注射器（内装无菌水，非注射人体使用）、集尿袋、塑料试管、纱布块、孔布、医用橡胶检查手套、润滑剂、腰盘、外消毒盘和托盘组成 | 箱 | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 一次性口腔护理包 | 11件套：托盘2个、镊子、止血钳、PE手套一对、绿方巾、棉球一包（18个）压舌板、纱布块2块 100个/箱 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
| 65 | 75%酒精消毒片 | 100片/盒 独立包装 | 盒 | 8 |  |  |  |  |  |
| 66 | 血糖试纸 | 50条/盒 配送按压式一次性采血针 | 盒 | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | 塑料锐器盒方形 | 25升 翻盖 长：34.5cm宽：25cm 高：43cm | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 68 | 棉签 | 20支/扎、1扎/袋 12cm长 20包/袋 | 包 | 40 |  |  |  |  |  |
| 69 | 医用输液贴 | 8cm\*4.5cm 独立包装 黏贴性强 | 片 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 70 | 皮内注射模型（不带手） | 扇形皮内练习模块，45个皮丘注射点，可佩戴皮内模块，食品级硅胶，可实现5度进针角度，会出现真实皮丘。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 71 | 20ml注射器 | 100支/盒 独立包装 | 盒 | 5 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |